**深圳职业技术学院**

**校内招标文件**

**项目编号：2019-102**

**项目名称：学生公寓智能电表系统升级**

**采购方式：单一来源谈判**

**深圳职业技术学院**

**2019年6月**

# 第一章投标人须知

**一、说明**

1、合格的投标人

（1）投标人是响应招标、在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的法人或其它组织。但法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。

（2）只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。

2、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

**二、招标文件**

1、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的修改

（1）如有必要，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

（2）招标文件的修改将以网站公示等方式通知所有投标人，并对其具有约束力。为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。

3、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

4、投标文件构成

（1）投标人编写的投标文件应包括招标文件要求的所有文件资料，并按招标文件的要求装订成册，密封并加盖骑缝章。

（2）投标人应准备招标文件规定数目的正本、副本投标文件，投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

（3）投标文件的正本须由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字和加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件应按招标文件要求的范围由投标人法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

5、投标文件格式

（1）投标人应按招标文件的要求完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。

（2）投标人不得将同一货物包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

**三、投标文件的递交**

1、投标文件的密封和标记

（1）投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章或有效签字。

（2）如果投标文件未按本须知要求密封的，投标文件将被拒绝接受。

2、投标截止期

（1）投标人应在不迟于《招标公告》中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至开标地点，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。

（2）通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

**四、开标、评标**

1、开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应为法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表本人有效持身份证及《投标文件签署授权委托书》原件签名报到以证明其出席。

2、除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果招标文件中规定允许有备选方案，在招标文件中将对备选方案的要求做出具体说明。

3、评标工作在评委会内独立进行。评标期间，评标委员会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。各投标人应予以认真答复，重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分。

4、在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。在评标过程中，专家不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

5、评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）若开标一览表中投标总价与分项价格表中的总价不一致，以开标一览表投标总价为准；

（2）若投标文件分项价格表中的报价与总价不一致，以总价为准；

（3）若投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

6、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

**五、公开招标失败的后续处理**

本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，将重新组织采购或转为非公开招标方式重新组织采购。

# 第二章采购邀请

深圳职业技术学院决定就学生公寓智能电表系统功能升级项目，采用单一来源采购方式进行采购。

联系人：采购中心

联系电话：26019368

地址：深圳市南山区西丽留仙大道2190号深圳职业技术学院留仙洞校区明德楼

# 第三章采购项目内容与要求

**一、投标人资格要求**

1、投标人必须在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具有相关经营范围；

2、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

**二、投标人应提的投标文件**

供应商应将投标文件装订成册，并提交正本1份，副本2份，投标文件均须加盖封面公章、骑缝章，正本所有页均须加盖公章；所有投标文件不予退还；报价以人民币结算。投标文件应由资格证明文件、商务和技术文件等部分组成，必须提供的文件如下：

1、资格证明文件

1）法定代表人资格证明书

2）投标文件签署授权委托书

3）法定代表人和授权委托代理人的身份证复印件

4）关于资格的声明函

5）投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

如提供新版营业执照，须同时提供体现基本信息以及许可经营信息的网页查询截图（打印件加盖公章）。

6）招标文件资格要求的其他证明文件和投标人认为需要补充的文件

2、商务和技术文件

1）投标函

2）开标一览表

3）分项价格表

4）技术保障措施

5）售后服务计划

6）技术规格偏离表

7）商务规格偏离表

8）承诺函

9）投标人认为需要加以说明的其他内容

**三、招标产品**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌**/型号 | **数量** | **计量单位** | **预算金额（元）** | **备注** |
| 1 | 微信支付系统 | 北电 | 3 | 套 |  | 系统布置调试费用 |
| 2 | 网络优化器 | ubnt | 5 | 台 |  | 西区网络优化 |
| 3 | 信号中继器 | 北电 | 12 | 台 |  | 西区网络优化 |
| 4 | 集中器 | 北电 | 1 | 台 |  | 东区网络优化 |
|  |  |  |  |  |  |

超过项目预算将导致废标。

**四、技术要求**

1、采购货物配置功能要求，各设备的主要技术参数、性能规格。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术指标（包括技术标准、技术规格等）** | **数量** | **计量单位** | **备注** |
| 1 | 微信支付系统 | 性能指标： 平台可用性：7\*24运行，应用系统故障率<=0.1%。 功能参数： 1.余额查询：查询预付费电表中当前剩余金额，包括预付电费余额和补助电费余额； 2.账单查询：查询每月电费账单，查询每日用电费用流水记录。查询充值购电历史记录。 3.充值购电：用手机微信通过预付费微信服务号对电表进行充值购电。充值额度可选，如20元、50元、100元等。预付费微信服务号调用微信支付将钱款从学生微信钱包直接转移到学校微信支付账户,然后自动转入学校银行账户。钱款全程由腾讯公司闭环处理，安全可靠。 4.贴心服务：账号关联。用户微信号与用电预付费系统账号关联，避免每次充值和查询都需要进行登录的痛苦，在账号关联后方可享受其他贴心服务项。 5.电费低余额提醒。每日查询电表余额过低用户，推送提醒消息给该电表关联的用户微信。  6.其它费用缴费：可以支持水费，其它费用通过微信缴费，旺棠公寓水电费及其它费用通过微信缴费。  7.支持从深职院后勤，北电电精灵，深职一网通办三个公众号进入微信系统。并预留好接口，配合APP及网页查询。 | 3 | 套 |  |
| 2 | 网络优化器 | 端口：2个10/100以太网端口，增益：8dBi，电源：24V，处理器：600MHz，内存：8M闪存；遵循RoHs标准 | 5 | 台 |  |
| 3 | 信号中继器 | 技术标准：Q／GDW 375.3-2009，调制方式：GFSK,发射功率：20dBm；接受灵敏度：-112dBm；1.信道频率范围：主用频率470MHz-476MHz，总共30个频道，辅助频率：476MHz-510MHz； | 12 | 台 |  |
| 4 | 集中器 | 工作电压：3\*220/380V；1G bit FLASH；通讯规约：Q/GDW1376.1-2013 Q/GDW1376.2-2013 Q/GDW1376.3-2013 显示：160×160点阵液晶，二极管背光，6个按键 接口：232、红外、USB，两路485 工作环境：温度：−40～+70，湿度：40％～60％，大气压强：63.0kPa～108.0kPa 功能：1，可以通过远程本地命令设置/查看运行参数，参数初始化，版本信息参数，日历时钟，实时冻结数据，数据透传等功能,2，集中器有1GBflash内存，数能自动存储超过1000个测量点的最近62个日冻结数据，12个月冻结数据；3自带高精度温补时钟芯片和时钟电池，可保持10年的时钟运行，日精度误差小于0.5s | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 产品质量和安装调试检验标准：

项目招标文件、投标人投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

**五、商务要求**

1.质量及知识产权要求

供应商提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

深圳职业技术学院（以下简称深职院）在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。

2．交货地点

深圳市南山区西丽深职院（校内具体地点由深职院指定）。

3．交货期限

合同签订后 20 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。

4．运输及包装方式的要求

供应商负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。

包装方式按照原厂出厂原标准，供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失。

5．安装、调试、验收及相关技术文件、资料

供应商将产品运输并卸至深职院指定地点。深职院、供应商在到货后 3 个日历日内共同进行开箱检验。

供应商负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由深职院、供应商组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，供应商应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

供应商应向深职院提供但不限于A-E项技术文件和资料，进口产品的供应商须提供但不限于A-L项资料：

A．产品安装、操作和维修保养手册；

B．产品使用说明书；

C．产品出厂检验合格证；

D．产品到货清单；

E．产品保修证明；

F．目的港商检部门出具的商检合格证书；

G．货物装箱单；

H．海运或空运提单；

I．保险单；

J．报关单；

K．木箱包装须提供由本合同货物出产国权威机构签发的木质包装熏蒸证书正本；

L．特种设备，有毒、有害、危险物品或特殊货物的生产许可证明，质量检测合格证明，销售、运输许可证明等材料。

6．技术培训

供应商提供详细技术资料并免费对深职院 3 人进行 1 天技术培训。

培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。

7．售后服务

产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），产品质保期为 3 年，保修期为 \_\_3\_\_年,免费升级服务（免费升级服务适用于软件产品） 1 年。

质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由供应商承担；供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。供应商将向深职院提供优质的售后技术支持服务，开通 12 小时热线电话接受深职院的电话技术咨询；如故障不能排除，供应商应在 8 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

保修期内，供应商应对产品进行免费维护保养、维修或更换零配件。保修期满后，供应商必须继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零配件费用。在整个产品运行过程中，供应商帮助深职院解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

8．付款方式和时间安排

合同签订后，采购方付合同金额的30%，全部设备送交指定地点，经双方确认无误后付至60%，进行安装、调试、验收合格后15个工作日内支付合同总价款的100%；。

9．违约责任

合同生效后，供应商逾期交付产品，应向深职院每日支付合同总价千分之一的违约金。验收合格后，深职院逾期付款，应向供应商每日支付合同总价千分之一的违约金。

供应商所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，深职院有权拒绝收货。供应商不能交货或不能依约提供技术服务或单方终止合同，则供应商向深职院支付合同总价百分之三的违约金。

供应商交付的产品存在深职院验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等，深职院有权在质保期内向供应商主张退货或换货，并可主张供应商向深职院支付合同总价百分之三的违约金。

10.不可抗力

签约双方任一方由于受到不可抗力的影响而不能执行合同时，应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知另一方，并于事件发生后**15**天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给另一方审阅确认。履行合同的期限相应予以延长，其延长的期限相当于事件所影响的时间。

不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、瘟疫、地震等。

11．争议的解决

凡因执行项目合同所发生的或与合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

如果协商还不能解决，应提交深圳仲裁委员会，按其仲裁规则和程序在深圳进行仲裁。仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12．签订合同

成交供应商在成交通知书发放之日起 10 个日历日内与深职院办理合同签订事宜。

成交供应商若不按规定时间、地点与深职院办理合同签订事宜，则深职院可以废除其中标资格。情节严重的，将计入黑名单，并取消其在深职院进行投标的资格。给深职院造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任。

招标文件、对成交供应商的询标及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。深职院在授予合同时有权在“采购邀请函”规定的幅度内对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，并且可以要求成交供应商分批送货、接受分期付款，但不得对单价或其它的实质性条款和条件做任何改变。

**六、采购有关规定**

1、评标委员会成员由有关专家共3人（含3人）以上的单数组成。

2、投标人应由法人代表人或其授权委托代理人参加应答或询标。

**七、成交原则**

评标工作将由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件，对投标文件进行评审。评审分为资格性检查、符合性检查和谈判三大部分。投标人若有一条资格性或符合性审查不通过将按废标处理。

1、资格性检查

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **资格性检查项目** |
| 1 | 投标人具备招标文件对投标人的资格要求（详见本招标文件第三章“采购项目内容与要求”的第一部分“投标人资格要求”） |
| 2 | 投标人已提交相应的资格证明文件（详见招标文件第三章“采购项目内容与要求”的第二部分“投标人应提供的投标文件”中要求提供的资格证明文件） |

2、符合性检查

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **符合性检查项目** |
| 1 | 未将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 投标总价不高于本项目预算限额 |
| 3 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限满足招标文件规定 |
| 4 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 5 | 投标报价无严重缺漏项目 |
| 6 | 无受到深圳职业技术学院的处罚，取消投标资格的情况 |
| 7 | 无违反法律、法规规定的其他情形 |

**八、争议的解决**

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

如果协商还不能解决，应提交深圳仲裁委员会，按其仲裁规则和程序在深圳进行仲裁。仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

深圳职业技术学院采购中心

2019年6月

**（项目名称）**

**投标文件**

招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**投标文件目录**

**一、资格证明文件**

1、法定代表人资格证明书

2、投标文件签署授权委托书

3、法定代表人和授权委托代理人的身份证复印件

4、关于资格的声明函

5、投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

6、投标人税务登记证复印件（加盖公章）

7、招标文件资格要求的其他证明文件和投标人认为需要补充的文件

**二、商务和技术文件**

1、投标函

2、开标一览表

3、分项价格表

4、技术保障措施

5、售后服务计划

6、技术规格偏离表

7、商务规格偏离表

8、承诺函

9、未侵犯他人知识产权的声明

10、投标人认为需要加以说明的其他内容

**第一部分资格证明文件**

**1.1法定代表人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明！

**投标人（盖章）：**

**日 期：年月日**

**1.2投标文件签署授权委托书**

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托！

**代理人：性别：年龄：**

**身份证号码：职务：**

**投标人（盖章）：**

**法定代表人（签字或盖章）：**

**授权委托日期：年月日**

**1.3法定代表人和授权委托代理人的身份证复印件**

**1.4关于资格的声明函**

致：深圳职业技术学院采购中心

关于贵方 年 月 日招标编号为 的采购邀请，本公司愿意参加，提供货物需求一览表中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、经法定代表人签署并加盖公章的有效投标函。

3、其它能使用户满意的资格证明文件。

4、本人确认资格文件中的说明是真实、准确的，并且承担由于文件虚假所造成的一切后果。

**投标方名称（盖章）：**

**法定代表人（或授权委托代理人）签名：**

**日 期**：

## 1.5投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

## 1.6投标人税务登记证复印件（加盖公章）

## 1.7招标文件资格要求的其他证明文件或投标人认为需要补充的文件

提供复印件并加盖公章

**第二部分商务和技术文件**

## 2.1 投标函

致：深圳职业技术学院 采购中心

根据贵方项目的采购邀请（招标编号为），代表

（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件正本一份和副本四份。

根据此函，代表宣布同意如下：

1、所附应答报价表中规定应提供和交付的货物总价为（小写），即：（大写）。

２、供应商将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

３、供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解接受并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

４、其应答自开启采购文件之日起有效期为30个工作日。

５、供应商同意提供，按照贵方要求与应答有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的应答。

6、供应商自应遵照谈判须知及有关法令规定，绝无作弊垄断或借用证照、围标等不法事情，倘有违反规定致辞被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

7、所提出之有关货物样式、服务计划和相关设想，无论是否中选，均同意采购单位可对其修改并选择引用作为充实本项目之内涵，本供应商绝无异议。

与本应答有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称： （公章）：

日期： 年 月 日

授权代表：

## 2.2 开标一览表

供应商名称 招标编号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购数量 | 投标报价（元）  **大小写** | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

注：

**1、超过本项目预算将导致废标。**

2、投标报价为包干价，应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

3、投标金额大小写不一致的以大写为准。

4、此表应经法定代表人或授权代表人签名，并盖上公章。

**投标方名称（盖章）：**

**法定代表人（或授权委托代理人）签名：**

**日 期：**

## 2.3 分项价格表

供应商名称招标编号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商国籍和名称 | 数量 | 单价  （元） | 合价  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） （小写）： | | | | | | | |

注：

1、总计价应等于“开标一览表”中的应答总价。

**投标方名称（公章）：**

**法定代表人（或授权委托代理人）签名：**

**日期：**

## 2.4 技术保障措施

## 2.5 售后服务计划

## 2.6 技术规格偏离表

供应商名称招标编号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1、“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

**投标方名称（公章）：**

**法定代表人（或授权委托代理人）签名：**

**日期：**

## 2.7 商务条款偏离表

供应商名称招标编号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1、“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。

**投标方名称（公章）：**

**法定代表人（或授权委托代理人）签名：**

**日期：**

## 2.8诚信承诺函

致深圳职业技术学院采购中心：

我公司承诺在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假材料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）被相关部门列入诚信档案黑名单；

（十二）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标方名称（公章）：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日 期：

2.9**未侵犯他人知识产权的声明**

深圳职业技术学院采购中心：

我公司承诺：我司参与本项目投标所提供的所有货物（包括整体及所包含的所有组成部分）已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。

若招标人因购买和使用投标人所售予货物，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，我司应补偿招标人因此而遭受的一切损失以及因此导致的一切不利后果。

## 2.10投标人认为需要加以说明的其他内容